Procedimento para inicializar o programa Astpwin (cimel)

Há um notebook instalado dentro da caixa do fotômetro, substituindo temporariamente o vitel (transmissor de dados para satélites).

O notebook tem instalado o programa Astpwin (do próprio fabricante do cimel), e este já está configurado para salvar os dados automaticamente em arquivos localizados na pasta “c:\SP_cimel_195”.

O cimel também já está configurado para transmitir os dados para o computador uma vez ao dia.

Caso o notebook esteja desligado (motivo provável: falta de energia elétrica), é necessário apenas religá-lo, que automaticamente ele estará pronto para o downlod dos dados enviados pelo cimel.

Durante o boot do notebook:

- Caso na tela de boot apareça a opção (Press <F1> to resume or.... ), pressionar a tecla <F1>. No caso, há um conflito de hardware, mas este não prejudica o funcionamento do notebook;

- Na tela de logon do windows, pressionar a tecla “Esc”. O Windows 98 permite o acesso a todos os programas, independente do logon!

- O notebook automaticamente executa o programa Astpwin (deve aparecer a tela de início do programa). Caso isso não ocorra, é só executar o programa através do ícone localizado no centro da área de trabalho.

Observação:

Sempre que possível, salvar os dados contidos na pasta “c:\SP_cimel_195” para um disquete. Com estes dados, é possível efetuar um upload deles no site da Aeronet.