## Gravimetria
|  | BCOS: | 30 |  |  |  | 12
Livro | Material Particulado FINO |  |  |  | Material Particulado GROSSO |  |  |  | Amostra | Início da amostragem |  |  |  | Final da amostragem |  |  |  | Observações | Tempo | Volume | Concentrações |  |  |  |  | Razão (%) |  | Estimativa: |  | Razão: estim/medido
| <MI> | <MF> | <MD> | R | <MI> | <MF> | <MD> | R |  | Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo | Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo |  |  |  | MPFino | MPGrosso | MPInalável | BCFino | BCGrosso |  |  | Tempo | Volume
| (mg) |  |  | (%) | (mg) |  |  | (%) |  |  | (h) | (m3) | (Lpm) |  | (h) | (m3) | (Lpm) |  | (h) | m3 | µg/m3 |  |  | ng/m3 |  | BCF/MPF | BCG/MPG | (h) | (m3) | Tempo | Volume
U-668 |  |  | 124 |  |  |  | 192 |  | DIAD-01 | 2016-12-05 18:20 | 916251 | 123.712 | 17 | 2016-12-06 17:20 | 918558 | 147.672 | 16.4 |  | 23.07 | 23.96 | 3.9232 | 7.5125 | 11.4357 |  |  |  |  | 23 | 23.046 | 0.99697 | 0.96185
U-670 |  |  | 298 |  |  |  | 219 |  | DIAD-02 | 2016-12-06 17:35 | 918583 | 147.672 | 17.4 | 2016-12-07 16:00 | 920795 | 157.772 | 1 | AFG entupiu! | 22.12 | 10.1 | 26.5347 | 20.495 | 47.0297 |  |  |  |  | 22.4167 | 12.374 | 1.0134 | 1.2251
U-671 |  |  | 298 |  |  |  | 247 |  | DIAD-03 | 2016-12-07 17:30 | 920975 | 157.772 | 17.8 | 2016-12-08 17:15 | 923345 | 175.504 | 11.5 |  | 23.7 | 17.732 | 15.1139 | 13.2529 | 28.3668 |  |  |  |  | 23.75 | 20.8763 | 1.0021 | 1.1773
U-672 |  |  | 247 |  |  |  | 135 |  | DIAD-04 | 2016-12-08 17:35 | 923382 | 175.51 | 17.5 | 2016-12-09 18:10 | 925451 | 190.818 | 6 |  | 20.69 | 15.308 | 14.1756 | 8.035 | 22.2106 |  |  |  |  | 24.5833 | 17.3312 | 1.1882 | 1.1322
U-673 |  |  | 230 |  |  |  | 139 |  | DIAD-05 | 2016-12-09 18:20 | 925852 | 190.818 | 17 | 2016-12-10 16:10 | 928036 | 211.083 | 10 |  | 21.84 | 20.265 | 9.8692 | 6.267 | 16.1362 |  |  |  |  | 21.8333 | 17.685 | 0.99969 | 0.87269
U-674 |  |  | 180 |  |  |  | 139 |  | DIAD-06 | 2016-12-10 16:22 | 928058 | 211.083 | 17.5 | 2016-12-11 18:14 | 930474 | 235.299 | 15.3 | Suspeita de vazamento. Depois de colocar o DIAD-07 e começar amostragem, me dei conta de que a mangueira estava solta na bomba. Estranhei porque o fluxo inicial pelo AFG era 20LPM, apesar da válvula não ter mudado de posição. | 24.16 | 24.216 | 6.1943 | 5.2445 | 11.4387 |  |  |  |  | 25.8667 | 25.4528 | 1.0706 | 1.0511
U-675 |  |  | 120 |  |  |  | 118 |  | DIAD-07 | 2016-12-11 18:29 | 930500 | 235.299 | 17.4 | 2016-12-12 18:50 | 932917 | 259.631 | 16.6 | Para a amostra DIAD-07, consertei o vazemento na medida do possível, pois não tinha as conexões mais apropriadas. Fiz o teste de vazamento só para a linha do AFG, e o fluxo caiu a zero quando a mangueira foi tampada, ok. No total, esta amostragem foi interrompida por cerca de 15min (horímetro e bomba desligadas durante a manutenção). | 24.17 | 24.332 | 3.6988 | 4.3564 | 8.0552 |  |  |  |  | 24.35 | 24.837 | 1.0074 | 1.0208
U-677 |  |  | 238 |  |  |  | 215 |  | DIAD-08 | 2016-12-12 19:00 | 932940 | 259.637 | 17.5 | 2016-12-13 19:37 | 935396 | 281.852 | 10.8 | Hoje cortaram a grama nas proximidades do trailer. Suspeita de vazamento: quando fui trocar o filtro, a mangueira soltou muito fácil. Certamente mexeram na mangueira quando foram cortar a grama... | 24.56 | 22.215 | 9.363 | 9.138 | 18.501 |  |  |  |  | 24.6167 | 20.8996 | 1.0023 | 0.94079
U-678 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIAD-09 |  |  | 281.854
Note on O14: Ana Lúcia Matos Loureiro: usado informação do quartzo

## Brancos
Livro | Material Particulado FINO |  |  | Material Particulado GROSSO |  |  | Amostra
| <MI> | <MF> | <MD> | <MI> | <MF> | <MD>
| (mg) |  |  | (mg)

## AFG
Local de amostragem: Diadema, UNIFESP, Eldorado |  |  |  |  | Filtro: AFG |  |  | Horário: __________
Amostra | Início da amostragem |  |  |  | Final da amostragem |  |  |  | Observações
| Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo | Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo
|  | (h) | (m3) | (Lpm) |  | (h) | (m3) | (Lpm)
DIAD-01 | 2016-12-05 18:20 | 916251 | 123.712 | 17 | 2016-12-06 17:20 | 918558 | 147.672 | 16.4
DIAD-02 | 2016-12-06 17:35 | 918583 | 147.672 | 17.4 | 2016-12-07 16:00 | 920795 | 157.772 | 1 | AFG entupiu!
DIAD-03 | 2016-12-07 17:30 | 920975 | 157.772 | 17.8 | 2016-12-08 17:15 | 923345 | 175.504 | 11.5
DIAD-04 | 2016-12-08 17:35 | 923382 | 175.51 | 17.5 | 2016-12-08 14:18 | 925451 | 190.818 | 6
DIAD-05 | 2016-12-09 18:20 | 925852 | 190.818 | 17 | 2016-12-10 16:10 | 928036 | 211.083 | 10
DIAD-06 | 2016-12-10 16:22 | 928058 | 211.083 | 17.5 | 2016-12-11 18:14 | 930474 | 235.299 | 15.3 | Suspeita de vazamento. Depois de colocar o DIAD-07 e começar amostragem, me dei conta de que a mangueira estava solta na bomba. Estranhei porque o fluxo inicial pelo AFG era 20LPM, apesar da válvula não ter mudado de posição.
DIAD-07 | 2016-12-11 18:29 | 930500 | 235.299 | 17.4 | 2016-12-12 18:50 | 932917 | 259.631 | 16.6 | Para a amostra DIAD-07, consertei o vazemento na medida do possível, pois não tinha as conexões mais apropriadas. Fiz o teste de vazamento só para a linha do AFG, e o fluxo caiu a zero quando a mangueira foi tampada, ok. No total, esta amostragem foi interrompida por cerca de 15min (horímetro e bomba desligadas durante a manutenção).
DIAD-08 | 2016-12-12 19:00 | 932940 | 259.637 | 17.5 | 2016-12-13 19:37 | 935396 | 281.852 | 10.8 | Hoje cortaram a grama nas proximidades do trailer. Suspeita de vazamento: quando fui trocar o filtro, a mangueira soltou muito fácil. Certamente mexeram na mangueira quando foram cortar a grama...
DIAD-09 |  |  | 281.854
Note on F12: Ana Lúcia Matos Loureiro: Usado informação do quartzo

## quartzoPM25
Local de amostragem: Diadema, UNIFESP, Eldorado |  |  |  |  | Filtro: Quartzo PM2.5 |  |  | Horário: __________
Amostra | Início da amostragem |  |  |  | Final da amostragem |  |  |  | Observações
| Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo | Dia / Hora Local | Horímetro | Integrador | Fluxo
|  | (h) | (m3) | (Lpm) |  | (h) | (m3) | (Lpm)
QDIAD-01 | 2016-12-05 18:20 | 916251 | 0.302 | 17 | 2016-12-06 17:20 | 918558 | 23.114 | 17.1
QDIAD-02 | 2016-12-06 17:35 | 918583 | 23.114 | 17.4 | 2016-12-07 17:15 | 920949 | 47.034 | 18 | Caiu uma gotinha de chuva quando fui trocar.
QDIAD-03 | 2016-12-07 17:30 | 920975 | 47.034 | 17.2 | 2016-12-08 17:15 | 923345 | 69.427 | 16.5
QDIAD-04 | 2016-12-08 17:35 | 923382 | 69.445 | 17.5 | 2016-12-09 18:10 | 925839 | 93.645 | 17.5
QDIAD-05 | 2016-12-09 18:20 | 925852 | 93.645 | 17 | 2016-12-10 16:10 | 928036 | 114.362 | 16.9
QDIAD-06 | 2016-12-10 16:22 | 928058 | 114.362 | 17.5 | 2016-12-11 18:14 | 930474 | 137.741 | 17.3
QDIAD-07 | 2016-12-11 18:29 | 930500 | 137.741 | 17 | 2016-12-12 18:50 | 932917 | 160.357 | 17 | No total, esta amostragem foi interrompida por cerca de 10min (horímetro e bomba desligadas durante a manutenção da linha do AFG).
QDIAD-08 | 2016-12-12 19:00 | 932940 | 160.36 | 17.5 | 2016-12-13 19:37 | 935396 | 183.729 | 17 | Hoje cortaram a grama nas proximidades do trailer
QDIAD-09 |  |  | 183.73

## procedimentos
Procedimentos de controle e verificação |  |  |  | 1) (Zero check flowmeters) Desligue as bombas e verifique se os flowmeters marcam 0LPM. Se necessário, faça um ajuste de zero.
Data+Hora (LT) | Procedimento | Resultado | Obs | 2) Ligue as bombas com as válvulas abertas e verifique se os flowmeters marcam cerca de 30 LPM.
2016-12-05 18:00 | Zero check flowmeters | ok |  | 3) (Leak test) Tampe as extremidades das mangueiras de amostragem e verifique se o fluxo nos flowmeters vai a zero.
2016-12-05 18:05 | Leak test | ok | AFG: 0.2LPM; quartzo: 0.5 LPM | 4) Desligue as bombas e anote o valor marcado no horímetro
2016-12-05 18:25 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (380-365)L/1min = 15 L/min; flowmeter = 15.4 LPM); (AFG: (832-817)L/1min = 15 L/min; flowmeter = 14.9 LPM) | 5) Ainda com as bombas desligadas, anote os valores marcados nos integradores de volume
2016-12-06 17:00 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 16.4 lpm; quartzo: 17.1 lpm | 6) Ainda com as bombas desligadas, coloque os amostradores no inlet, conectando-os às mangueiras.
2016-12-06 17:05 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (24-15)L/0.5min = 18 L/min; flowmeter = 17.1 LPM); (AFG: (617-608)L/0.5min = 18 L/min; flowmeter = 16.4 LPM ) | 7) Anote o horário, ligue as bombas
2016-12-06 17:25 | Zero check flowmeters | ok |  | 8) Controle a válvula das bombas para que o fluxo seja de 17 LPM.
2016-12-07 17:20 | Zero check flowmeters | ok |  | 9) (Comparação flowmeters x integradores) Confira se o horímetro e os integradores de volume estão girando. Se necessário, compare o fluxo do flowmeter com uma estimativa baseada no integrador e em um cronômetro.
2016-12-07 17:35 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (139-131)/0.5 = 16LPM; flowmeter 17.3LPM); (AFG: (909-900)/0.5 = 18LPM; flowmeter = 17.8LPM) | AO TÉRMINO DA AMOSTRAGEM
2016-12-08 14:30 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 11.7 lpm; quartzo: 16.3 lpm | 10) Anote o horário, anote fluxos dos flowmeters e desligue a bomba. Anote horímetro e integradores de volume.
2016-12-08 15:33 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 11.6 lpm; quartzo: 16.4 lpm | OBS: O ideal é que ao longo da amostragem o fluxo caia em até 10%. Porém, até 10LPM é aceitável.
2016-12-08 15:35 | Comparação flowmeters x integradores | ok | (quartzo: (937-929)/0.5 = 16LPM; flowmeter 16.3LPM); (AFG: (305-298)/0.5 = 14LPM; flowmeter = 11.6LPM)
2016-12-08 16:40 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 11.5 lpm; quartzo: 16.4 lpm
2016-12-08 17:15 | Zero check flowmeters | ok |  |  | Estimativa de filtros a serem preparados
2016-12-08 17:20 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.3 LPM |  | Temos: 9 conjuntos, que duram até 13/12
2016-12-09 14:15 | Registro fluxo flowmeter | ! | AFG: 6 lpm; quartzo: 17.4 lpm |  | Prevendo 1 conjunto/dia até 15/01, precisamos de mais 33 conjuntos + brancos
2016-12-09 18:15 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-10 16:15 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-11 18:00 | Registro fluxo flowmeter | ok | AFG: 15.3 lpm; quartzo: 17.3 lpm
2016-12-11 18:25 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-11 19:20 | Leak test linha AFG | ok | AFG: 0.0LPM (após reparo)
2016-12-12 18:45 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-12 18:45 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.3 LPM
2016-12-13 19:50 | Zero check flowmeters | ok
2016-12-13 19:50 | Leak test | ok | AFG: 0.0LPM; quartzo: 0.2 LPM